## Общая форма
Форма предоставления сведений о техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области
Порядковый номер | Статус дома (М - многоквартирный (3 квартиры и больше), Б - блокированной застройки (в т.ч. двухквартирный), А - аварийный (официально признанный таковым), С - подлежащий сносу в рамках программы развития застроенных территорий) | Наименование муниципального района Московской области (городского округа) (выбирается из списка) | Наименование муниципального образования — поселения (городского, сельского), входящего в состав муниципального района Московской области (выбирается из списка в зависимости от выбранного значения столбца 3) | Почтовый адрес дома | [13 empty] | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка по данным межевания (целое или дробное число больше ноля) | Технические характеристики многоквартирного дома | [62 empty] | Способ управления многоквартирным домом | [11 empty] | Сведения о лицах, оказывающих коммунальные услуги в многоквартирном доме: | [82 empty] | Сведения о техническом состоянии конструктивных элементов многоквартирного дома | [89 empty] | Сведения о техническом состоянии инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг: | [51 empty] | Аварийный фонд |  |  |  |  | Примечания
[20 empty] | Год ввода многоквартирного дома в эксплуатацию (четырехзначное число) | Cерия, тип здания | Вид и тип фундамента | Вид и тип кровли | Материал наружных стен дома | Количество подъездов (целое число больше ноля) | Количество лестниц (целое число) | Этажность дома |  | Количество секций (если дом разной этажности) (целое число от единицы и выше) | Количество лифтов. (целое число) | Количество проживающих (целое число) | Количество лицевых счетов (целое число) | Мансарды. Площадь. (целое или дробное число) | Принадлежность к памятнику архитектуры (да/нет) | Срок службы здания (нормативный, согласно техническому паспорту) (целое число больше ноля) | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения, % (целое число от ноля до ста) | Общая площадь дома (м2) (целое или дробное число больше ноля) | Помещения общего пользования |  | Технические помещения |  |  |  | Другие вспомогательные помещения |  |  |  |  | Перечень помещений, относящихся к общему долевому имуществу собственников помещений, кроме мест общего пользования |  |  | Жилые помещения | [22 empty] | Нежилые помещения | [5 empty] | Энергоэффективность |  | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в МКД, подтверждающего выбранный способ управления / реквизиты протокола открытого конкурса органа местного самоуправления по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | Наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом | Наименование обслуживающей компании (если таковая есть) | ОГРН | КПП | ИНН | Телефон, факс | Адрес фактический | Адрес юридический | Официальный сайт в сети интернет | Адрес электронной почты | Дата начала обслуживания дома | Отопление (централизованное): | [11 empty] | Электроснабжение | [10 empty] | Газоснабжение: | [11 empty] | Горячее водоснабжение | [11 empty] | Холодное водоснабжение: | [11 empty] | Водоотведение: | [11 empty] | Лифтовое оборудование | [11 empty] | Фундамент | [5 empty] | Подвалы | [6 empty] | Стены и перегородки | [5 empty] | Перекрытия и покрытия | [5 empty] | Крыша, кровля | [5 empty] | Фасад | [5 empty] | Колонны и столбы | [6 empty] | Балки (ригели) перекрытий и покрытий | [6 empty] | Лестницы | [6 empty] | Внутренняя отделка | [5 empty] | Полы помещений | [5 empty] | Оконные и дверные заполнения помещений | [5 empty] | Мусоропроводы | [6 empty] | Печи, камины и очаги | [6 empty] | Холодное водоснабжение | [7 empty] | Горячее водоснабжение | [7 empty] | Канализация | [6 empty] | Отопление | [7 empty] | Электроснабжение | [6 empty] | Внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) | [7 empty] | Система вентиляции и дымоудаления | [5 empty] | Реквизиты нормативного акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | реквизиты заключения межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | дата переселения граждан из аварийного жилищного фонда | способ переселения граждан из аварийного жилищного фонда | участие в Программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
[27 empty] | Количество этажей, наименьшее (если дом состоит из нескольких разноэтажных секций) (целое число больше ноля) | Количество этажей, наибольшее (целое число больше ноля) | [9 empty] | Лестничные марши и площадки (площадь, кв.м.) (целое или дробное число) | Коридоры мест общего пользования (площадь, кв.м.) (целое или дробное число) | Техническое подполье (технический подвал) (площадь, кв.м.) (целое или дробное число) | Технический этаж (между этажами) (площадь, кв.м.) (целое или дробное число) | Технические чердаки (площадь, кв.м.) (целое или дробное число) | Иные технические помещения (мастерские, электрощитовые, водомерные узлы и др.) (площадь, кв.м.) (целое или дробное число) | Площадь убежищ (целое или дробное число) | Площадь подвалов (целое или дробное число) | Площадь чердаков (целое или дробное число) | Количество металлических дверей в убежища (целое или дробное число) | Площадь прочих помещений общего пользования (красные уголки, клубы, детские комнаты, помещения консьержей, колясочные и т.д.) (целое или дробное число) |  |  |  | Общее количество квартир и (или) помещений в общежитии (целое число больше ноля) | Характеристика помещений (квартир) | [21 empty] | Общее количество (целое число) | Количество помещений, находящихся в частной собственности (целое число) | Количество помещений, находящихся в муниципальной собственности (целое число) | Количество помещений, находящихся в государственной собственности (целое число) | Количество встроенных (пристроенных) помещений (целое число) | Общая площадь встроенных (пристроенных) помещений (целое или дробное число) | Класс энергетической эффективности многоквартирного дома (A, B, B+, B++, C, D, E) | Дата проведения энергетического обследования | [12 empty] | Оказывается ли услуга (да/нет) | Наименование лица | Реквизиты контракта (договора) на оказание услуг | ОГРН | КПП | ИНН | Телефон, факс | Адрес фактический | Адрес юридический | Официальный сайт в сети интернет | Адрес электронной почты | Дата начала обслуживания дома | Наименование лица | Реквизиты контракта (договора) на оказание услуг | ОГРН | КПП | ИНН | Телефон, факс | Адрес фактический | Адрес юридический | Официальный сайт в сети интернет | Адрес электронной почты | Дата начала обслуживания дома | Оказывается ли услуга (да/нет) | Наименование лица | Реквизиты контракта (договора) на оказание услуг | ОГРН | КПП | ИНН | Телефон, факс | Адрес фактический | Адрес юридический | Официальный сайт в сети интернет | Адрес электронной почты | Дата начала обслуживания дома | Оказывается ли услуга (да/нет) | Наименование лица | Реквизиты контракта (договора) на оказание услуг | ОГРН | КПП | ИНН | Телефон, факс | Адрес фактический | Адрес юридический | Официальный сайт в сети интернет | Адрес электронной почты | Дата начала обслуживания дома | Оказывается ли услуга (да/нет) | Наименование лица | Реквизиты контракта (договора) на оказание услуг | ОГРН | КПП | ИНН | Телефон, факс | Адрес фактический | Адрес юридический | Официальный сайт в сети интернет | Адрес электронной почты | Дата начала обслуживания дома | Оказывается ли услуга (да/нет) | Наименование лица | Реквизиты контракта (договора) на оказание услуг | ОГРН | КПП | ИНН | Телефон, факс | Адрес фактический | Адрес юридический | Официальный сайт в сети интернет | Адрес электронной почты | Дата начала обслуживания дома | Предусмотрено ли лифтовое оборудование в доме (да/нет) | Наименование лица | Реквизиты Договора на техническое обслуживание | ОГРН | КПП | ИНН | Телефон, факс | Адрес фактический | Адрес юридический | Официальный сайт в сети интернет | Адрес электронной почты | Дата начала обслуживания дома | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  | Наличие элемента (да/нет) | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  | Наличие элемента (да/нет) | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  | Наличие элемента (да/нет) | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  | Наличие элемента (да/нет) | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  | Наличие элемента (да/нет) | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  | Наличие элемента (да/нет) | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  | Наличие оборудования (да/нет) | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  |  | Наличие оборудования (да/нет) | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  |  | Наличие оборудования (да/нет) | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  | Наличие оборудования (да/нет) | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  |  | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  |  | Наличие оборудования (да/нет) | капитальный ремонт |  | технический осмотр |  |  |  |  | капитальный ремонт |  | технический осмотр
|  |  |  | Наименование населенного пункта (город, село, поселок, деревня, военный городок) | Микрорайон | Квартал | Улица, переулок, тупик, набережная, проезд, проспект, бульвар | Номер дома (целое число) | Литера | Дробный адрес |  |  | Владение (целое число) | Номер корпуса (целое число) | Литера корпуса | Строение (целое число) | Почтовый индекс (шестизначное число без пробелов) | [35 empty] | Отдельные квартиры | [9 empty] | Квартиры коммунального заселения | [8 empty] | Общежития | [105 empty] | год проведения последнего капитального ремонта (четырехзначное число) | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр |  | год проведения последнего капитального ремонта (четырехзначное число) | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр | год проведения последнего капитального ремонта (четырехзначное число) | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр | год проведения последнего капитального ремонта (четырехзначное число) | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр | год проведения последнего капитального ремонта (четырехзначное число) | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр | год проведения последнего капитального ремонта (четырехзначное число) | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр |  | год проведения последнего капитального ремонта (четырехзначное число) | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр |  | год проведения последнего капитального ремонта (четырехзначное число) | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр |  | год проведения последнего капитального ремонта (четырехзначное число) | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр | год проведения последнего капитального ремонта (четырехзначное число) | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр | год проведения последнего капитального ремонта (четырехзначное число) | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр | год проведения последнего капитального ремонта (четырехзначное число) | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр |  | год проведения последнего капитального ремонта | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр |  | год проведения последнего капитального ремонта (четырехзначное число) | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр |  | год проведения последнего капитального ремонта (четырехзначное число) | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр | наличие общедомового прибора учета (в случае отсутствия указать техническую возможность его установки) (Да, Нет, но установка возможна, Нет, и установка невозможна.) |  | год проведения последнего капитального ремонта (четырехзначное число) | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр | наличие общедомового прибора учета (в случае отсутствия указать техническую возможность его установки) (Да, Нет, но установка возможна, Нет, и установка невозможна. ) |  | год проведения последнего капитального ремонта (четырехзначное число) | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр |  | год проведения последнего капитального ремонта | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр | наличие общедомового прибора учета (в случае отсутствия указать техническую возможность его установки) (Да, Нет, но установка возможна, Нет, и установка невозможна.) | год проведения последнего капитального ремонта (четырехзначное число) | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр | наличие общедомового прибора учета (в случае отсутствия указать техническую возможность его установки) (Да, Нет, но установка возможна, Нет, и установка невозможна) |  | год проведения последнего капитального ремонта | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр | наличие общедомового прибора учета (в случае отсутствия указать техническую возможность его установки) (Да, Нет, но установка возможна, Нет, и установка невозможна.) | год проведения последнего капитального ремонта (четырехзначное число) | перечень выполненных работ | дата и номер акта последнего проведенного осмотра | процент износа по результатам последнего проведенного осмотра (целое число от ноля до ста) | результаты последнего проведенного осмотра | сведения об организации или физическом лице, проводившим осмотр
[10 empty] | Дробный номер дома (целое число) | Литера дробного номера | Дробная улица (переулок, бульвар и т.д.) | [36 empty] | Этаж | Номер помещения | Назначение помещения |  | Количество квартир находящихся в частной собственности (целое число) | Количество квартир находящихся в муниципальной собственности (целое число) | Количество квартир находящихся в государственной собственности (целое число) | 1-комнатные (целое число) | 2-комнатные (целое число) | 3-комнатные (целое число) | 4-комнатные (целое число) | 5-комнатные (целое число) | 6-комнатные (целое число) | 7 и более комнат (целое число) | 2-комнатные (целое число) | 3-комнатные (целое число) | 4-комнатные (целое число) | 5-комнатные (целое число) | 6-комнатные (целое число) | 7 и более комнат (целое число) | Количество комнат в коммунальных квартирах, находящихся в частной собственности (целое число) | Количество комнат в коммунальных квартирах, находящихся в муниципальной собственности (целое число) | Количество комнат в коммунальных квартирах, находящихся в государственной собственности (целое число) | Количество комнат в общежитии (целое число) | Общая площадь помещений (целое или дробное число) | Жилая площадь помещений (целое или дробное число)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326
1 | М | Железнодорожный г.о. |  | Железнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 4 | [8 empty] | 143987 | нет | 0 | 2002 | П-46М панельный | Ленточный бетонный | Рулонно мастичная | Бетон | 5 | 5 | 14 | 14 | 1 | 10 | 561 | 220 | 0 | Нет | 50 | 20 | 17358.9 | 967.4 | 1306.4 | 1403.1 | нет | 1403.1 | 37.6 | нет | 0 | 0 | 0 | 22.5 | нет | нет | нет | 0 | 217 | 3 | 0 | 67 | 93 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет данных. | Нет | протокол № 1 от 28.06.2002 г. | Товарищество собственников жилья "Центральное" |  | 1025001545910 | 501201001 | 5012023121 | 8-495-509-13-95 | 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Колхозная, дом 6 | 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Колхозная, дом 6 | www.tsgcentr.ru | tsg-centr@ya.ru | 2002-08-02 | Да | ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный" | № 131 от 01.01.2008г. | 1055012217204 | 501201001 | 5012030591 | 8-495-522-03-35 | 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, дом 7а | 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, дом 7а | www.zheldor-tset.ru | tset@ya.ru | 2005-07-28 | ЗАО "Балашихинская электросеть" | № 1651 от 09.09.2008 г. | 1025000513603 | 500101001 | 5001003540 | 8-495-529-92-84 | 143870, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, ул. Гражданская, дом 5 | 143870, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, ул. Гражданская, дом 5 | www.belssb.ru | bels_gos@mail.ru | 02.08.2002 г. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный" | № 131 от 01.01.2008 | 1055012217204 | 501201001 | 5012030591 | 8-495-522-03-35 | 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, дом 7а | 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, дом 7а | www.zheldor-tset.ru | Нет | 2005-07-28 | Да | МУП "ВОДОКАНАЛ" | № 310- от 01.07.2004 г. | 1045002453770 | 501201001 | 5012023964 | 8-495-522-87-39 | 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская, дом 59 | 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская, дом 59 | жел-дорводоканал.рф | vkh@bk.ru | 2004-06-25 | Да | МУП "ВОДОКАНАЛ" | № 310 от 01.07.2004 г. | 1045002453770 | 501201001 | 5012023964 | 8-495-522-87-39 | 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская, дом 59 | 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская, дом 59 | жел-дорводоканал.рф | vkh@bk.ru | 2004-06-25 | Да | ООО "Восток Техносервис" | № 127/14 от 01.08.2014 г. | 1125012002940 | 501201001 | 5012072922 | 8-495-528-56-69 | 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Октябрьская д 1, стр. 1 | 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Октябрьская д 1, стр. 1 | нет | vostoktekh@bk.ru | 01.08.2014 г. | 0 | Нет | 16.05.2014г. № 17 | 20 | фундамент находится в хорошем техническом состоянии | Председатель правления Кормыч А.С. | Да | 0 | Нет | 23.05.2014 г. № 18 | 20 | подвальные помещения находятся в хорошем тезническом состоянии | Председатель правления Кормыч А.С. | 0 | Нет | 23.05.2014 г. | 20 | стены и перегородки здания находятся в хорошем техническом состоянии | Председатель правления Кормыч А.С. | 0 | Нет | 23.05.2014 г. № 11 | 20 | Перекрытия и покрытия находятся в хорошем тезническом состоянии | Председатель правления Кормыч А.С. | 0 | Нет | 03.09.2013 г. № 10 | 55 | кровля после частичного ремонта, необходима полная замена на новую | Председатель правления Кормыч А.С. | 2014 | заделка и герметизация межпанельных швов изнутри и снаружи, ремонт и покраска цоколя и первого этажа, козырьки, ступени, вход в подвалы | 05.08.2014 г. № 9 | 20 | фасад здания находится в удовлетворительном состоянии | Председатель правления Кормыч А.С. | Нет | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 0 | Нет | 02.08.2014 г. № 22 | 20 | Лестницы находятся в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | 2012 | Ремонт и покраска на всех этажах подъездов | 02.08.2014 г. № 23 | 20 | Внутренняя отделка здания находится в удовлетворительном состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | 0 | нет | 02.08.2014 г. № 24 | 20 | Полы помещений находятся в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | 2013 | Замена всех металлических входных дверей в подъездах | 02.08.2014 г. № 25 | 20 | Оконные и дверные заполнения помещений находятся в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Да | 0 | нет | 25.07.2014 г. № 25 | 25 | Мусоропроводы находятся в хорошем техническом состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Нет | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 0 | Нет | 04.08.2014 г. № 27 | 30 | Система холодного водоснабжения находится в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Да | Да | 2012 | Замена труб D76мм | 04.08.2014 г. № 28 | 30 | Система горячего водоснабжения находится в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Да | Да | 0 | Нет | 04.08.2014 г. № 29 | 30 | Канализационная система дома находится в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Да | 0 | нет | 14.08.2014 г. № 30 | 30 | Система отопления находится в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Да | 0 | Нет | 06.08.2014 г. № 31 | 30 | Система электроснабжения находится в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Да | Нет | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Услуга не оказывается. | 2010 | Установка заново всего оборудования | 06 августа 2014 | 10 | Система оповещения и дымоудаления находится в рабочем состоянии | ООО "Абитца Град"
2 | М | Железнодорожный г.о. |  | Железнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 6 | [8 empty] | 143987 | нет | 0 | 2002 | Пд- 4 панельный | Ленточный бетонный | Рулонно мастичная | Бетон | 2 | 2 | 16 | 16 | 1 | 4 | 248 | 126 | 0 | Нет | 50 | 20 | 9430.8 | 413.8 | 990.7 | 671.2 | нет | 671.2 | 18.5 | нет | 0 | 0 | 0 | 33.6 | нет | нет | нет | 0 | 120 | 2 | 0 | 45 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет данных. | Нет | протокол № 1 от 28.06.2002 г. | Товарищество собственников жилья "Центральное" |  | 1025001545910 | 501201001 | 5012023121 | 8-495-509-13-95 | 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Колхозная, дом 6 | 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Колхозная, дом 6 | www.tsgcentr.ru | tsg-centr@ya.ru | 2002-08-02 | Да | ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный" | № 131 от 01.01.2008г. | 1055012217204 | 501201001 | 5012030591 | 8-495-522-03-35 | 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, дом 7а | 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, дом 7а | www.zheldor-tset.ru | tset@ya.ru | 2005-07-28 | ЗАО "Балашихинская электросеть" | № 1651 от 09.09.2008 г. | 1025000513603 | 500101001 | 5001003540 | 8-495-529-92-84 | 143870, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, ул. Гражданская, дом 5 | 143870, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, ул. Гражданская, дом 5 | www.belssb.ru | bels_gos@mail.ru | 02.08.2002 г. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный" | № 131 от 01.01.2008 | 1055012217204 | 501201001 | 5012030591 | 8-495-522-03-35 | 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, дом 7а | 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, дом 7а | www.zheldor-tset.ru | Нет | 2005-07-28 | Да | МУП "ВОДОКАНАЛ" | № 310- от 01.07.2004 г. | 1045002453770 | 501201001 | 5012023964 | 8-495-522-87-39 | 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская, дом 59 | 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская, дом 59 | жел-дорводоканал.рф | vkh@bk.ru | 2004-06-25 | Да | МУП "ВОДОКАНАЛ" | № 310 от 01.07.2004 г. | 1045002453770 | 501201001 | 5012023964 | 8-495-522-87-39 | 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская, дом 59 | 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская, дом 59 | жел-дорводоканал.рф | vkh@bk.ru | 2004-06-25 | Да | ООО "Восток Техносервис" | № 127/14 от 01.08.2014 г. | 1125012002940 | 501201001 | 5012072922 | 8-495-528-56-69 | 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Октябрьская д 1, стр. 1 | 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Октябрьская д 1, стр. 1 | нет | vostoktekh@bk.ru | 01.08.2014 г. | 0 | Нет | 16.05.2014г. № 17 | 20 | фундамент находится в хорошем техническом состоянии | Председатель правления Кормыч А.С. | Да | 0 | Нет | 23.05.2014 г. № 18 | 20 | подвальные помещения находятся в хорошем тезническом состоянии | Председатель правления Кормыч А.С. | 0 | Нет | 23.05.2014 г. | 20 | стены и перегородки здания находятся в хорошем техническом состоянии | Председатель правления Кормыч А.С. | 0 | Нет | 23.05.2014 г. № 11 | 20 | Перекрытия и покрытия находятся в хорошем тезническом состоянии | Председатель правления Кормыч А.С. | 0 | Нет | 03.09.2013 г. № 10 | 55 | кровля после частичного ремонта, необходима полная замена на новую | Председатель правления Кормыч А.С. | 2014 | заделка и герметизация межпанельных швов изнутри и снаружи, ремонт и покраска цоколя и первого этажа, козырьки, ступени, вход в подвалы | 05.08.2014 г. № 9 | 20 | фасад здания находится в удовлетворительном состоянии | Председатель правления Кормыч А.С. | Нет | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 0 | Нет | 02.08.2014 г. № 22 | 20 | Лестницы находятся в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | 2012 | Ремонт и покраска на всех этажах подъездов | 02.08.2014 г. № 23 | 20 | Внутренняя отделка здания находится в удовлетворительном состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | 0 | нет | 02.08.2014 г. № 24 | 20 | Полы помещений находятся в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | 2013 | Замена всех металлических входных дверей в подъездах | 02.08.2014 г. № 25 | 20 | Оконные и дверные заполнения помещений находятся в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Да | 0 | нет | 25.07.2014 г. № 25 | 25 | Мусоропроводы находятся в хорошем техническом состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Нет | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 0 | Нет | 04.08.2014 г. № 27 | 30 | Система холодного водоснабжения находится в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Да | Да | 0 | Нет | 04.08.2014 г. № 28 | 50 | Система горячего водоснабжения находится в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Да | Да | 0 | Нет | 04.08.2014 г. № 29 | 30 | Канализационная система дома находится в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Да | 0 | нет | 14.08.2014 г. № 30 | 30 | Система отопления находится в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Да | 0 | Нет | 06.08.2014 г. № 31 | 30 | Система электроснабжения находится в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Да | Нет | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Услуга не оказывается. | 2010 | Установка заново всего оборудования | 06 августа 2014 | 10 | Система оповещения и дымоудаления находится в рабочем состоянии | ООО "Абитца Град"
3 | М | Железнодорожный г.о. |  | Железнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 8 | [8 empty] | 143987 | нет | 0 | 2002 | П-46М панельный | Ленточный бетонный | Рулонно мастичная | Бетон | 8 | 6 | 14 | 14 | 1 | 12 | 670 | 289 | 0 | Нет | 50 | 20 | 20931.5 | 1229.2 | 1607.6 | 1692.2 | нет | 1692.2 | 37.6 | нет | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 44 | Лифтовая, диспетчерская, правление | 0 | 288 | 2 | 0 | 107 | 137 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет данных. | Нет | протокол № 1 от 28.06.2002 г. | Товарищество собственников жилья "Центральное" |  | 1025001545910 | 501201001 | 5012023121 | 8-495-509-13-95 | 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Колхозная, дом 6 | 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Колхозная, дом 6 | www.tsgcentr.ru | tsg-centr@ya.ru | 2002-08-02 | Да | ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный" | № 131 от 01.01.2008г. | 1055012217204 | 501201001 | 5012030591 | 8-495-522-03-35 | 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, дом 7а | 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, дом 7а | www.zheldor-tset.ru | tset@ya.ru | 2005-07-28 | ЗАО "Балашихинская электросеть" | № 1651 от 09.09.2008 г. | 1025000513603 | 500101001 | 5001003540 | 8-495-529-92-84 | 143870, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, ул. Гражданская, дом 5 | 143870, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, ул. Гражданская, дом 5 | www.belssb.ru | bels_gos@mail.ru | 02.08.2002 г. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный" | № 131 от 01.01.2008 | 1055012217204 | 501201001 | 5012030591 | 8-495-522-03-35 | 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, дом 7а | 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, дом 7а | www.zheldor-tset.ru | Нет | 2005-07-28 | Да | МУП "ВОДОКАНАЛ" | № 310- от 01.07.2004 г. | 1045002453770 | 501201001 | 5012023964 | 8-495-522-87-39 | 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская, дом 59 | 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская, дом 59 | жел-дорводоканал.рф | vkh@bk.ru | 2004-06-25 | Да | МУП "ВОДОКАНАЛ" | № 310 от 01.07.2004 г. | 1045002453770 | 501201001 | 5012023964 | 8-495-522-87-39 | 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская, дом 59 | 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская, дом 59 | жел-дорводоканал.рф | vkh@bk.ru | 2004-06-25 | Да | ООО "Восток Техносервис" | № 127/14 от 01.08.2014 г. | 1125012002940 | 501201001 | 5012072922 | 8-495-528-56-69 | 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Октябрьская д 1, стр. 1 | 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Октябрьская д 1, стр. 1 | нет | vostoktekh@bk.ru | 01.08.2014 г. | 0 | Нет | 16.05.2014г. № 17 | 20 | фундамент находится в хорошем техническом состоянии | Председатель правления Кормыч А.С. | Да | 0 | Нет | 23.05.2014 г. № 18 | 20 | подвальные помещения находятся в хорошем тезническом состоянии | Председатель правления Кормыч А.С. | 0 | Нет | 23.05.2014 г. | 20 | стены и перегородки здания находятся в хорошем техническом состоянии | Председатель правления Кормыч А.С. | 0 | Нет | 23.05.2014 г. № 11 | 20 | Перекрытия и покрытия находятся в хорошем тезническом состоянии | Председатель правления Кормыч А.С. | 0 | Нет | 03.09.2013 г. № 10 | 55 | кровля после частичного ремонта, необходима полная замена на новую | Председатель правления Кормыч А.С. | 2014 | заделка и герметизация межпанельных швов изнутри и снаружи, ремонт и покраска цоколя и первого этажа, козырьки, ступени, вход в подвалы | 05.08.2014 г. № 9 | 20 | фасад здания находится в удовлетворительном состоянии | Председатель правления Кормыч А.С. | Нет | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 0 | Нет | 02.08.2014 г. № 22 | 20 | Лестницы находятся в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | 2012 | Ремонт и покраска на всех этажах подъездов | 02.08.2014 г. № 23 | 20 | Внутренняя отделка здания находится в удовлетворительном состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | 0 | нет | 02.08.2014 г. № 24 | 20 | Полы помещений находятся в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | 2013 | Замена всех металлических входных дверей в подъездах | 02.08.2014 г. № 25 | 20 | Оконные и дверные заполнения помещений находятся в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Да | 0 | нет | 25.07.2014 г. № 25 | 25 | Мусоропроводы находятся в хорошем техническом состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Нет | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 0 | Нет | 04.08.2014 г. № 27 | 30 | Система холодного водоснабжения находится в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Да | Да | 2012 | Частичная замена труб D76мм | 04.08.2014 г. № 28 | 40 | Система горячего водоснабжения находится в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Да | Да | 0 | Нет | 04.08.2014 г. № 29 | 30 | Канализационная система дома находится в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Да | 0 | нет | 14.08.2014 г. № 30 | 30 | Система отопления находится в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Да | 0 | Нет | 06.08.2014 г. № 31 | 30 | Система электроснабжения находится в хорошем состоянии | Председатель правления А.С. Кормыч | Да | Нет | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Услуга не оказывается. | 2010 | Установка заново всего оборудования | 06 августа 2014 | 10 | Система оповещения и дымоудаления находится в рабочем состоянии | ООО "Абитца Град"

## Лифты
Форма предоставления сведений о техническом состоянии лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области
Порядковый номер | Порядковый номер лифта (в пределах дома) | Наименование муниципального района Московской области (городского округа) (выбирается из списка) | Наименование муниципального образования — поселения (городского, сельского), входящего в состав муниципального района Московской области (выбирается из списка в зависимости от выбранного значения столбца 3) | Почтовый адрес дома | [13 empty] | Организация, занимающаяся обслуживанием лифтового оборудования. |  | Номер подъезда. (целое число больше ноля) | Заводской номер лифта. (согласно техническому паспорту) | Количество остановок лифта. (целое число) | Тип лифта. (пассажирский, грузопассажирский) | Год ввода лифта в эксплуатацию. (четырехзначное число) | капитальный ремонт |  | дата последнего технического освидетельствования лифта | результы последнего технического освидетельствования технического состояния лифта и лифтового оборудования | сведения об организации, проводившей техническое освидетельствование лифта | Примечания
|  |  |  | Наименование населенного пункта (город, село, поселок, деревня, военный городок) | Микрорайон | Квартал | Улица, переулок, тупик, набережная, проезд, проспект, бульвар | Номер дома (целое число) | Литера | Дробный адрес |  |  | Владение (целое число) | Номер корпуса (целое число) | Литера корпуса | Строение (целое число) | Почтовый индекс (шестизначное число без пробелов)
[10 empty] | Дробный номер дома (целое число) | Литера дробного номера | Дробная улица (переулок, бульвар и т.д.) | [5 empty] | Наименование лица | ОГРН | [5 empty] | год проведения последнего капитального ремонта (четырехзначное число) | перечень выполненных работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 1 | Железнодорожный г.о. |  | город Железнодорожный |  |  | улица Колхозная | 6 | А | [7 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис"ИФТКОМЭКС" | 1125012002940 | 1 | 106376 | 16 | Пассажирский | 2002 | 2002 | Установка нового лифтового оборудования | 20 июля 2014 | Лифт находится в хорошем техническом состоянии | ООО ПИЦ "КОЛИС"
1 | 1 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 4 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 1 | 106389 | 14 | Пассажирский | 2002 | 0 | нет | 2014-04-02 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
2 | 2 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 4 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 1 | 106390 | 14 | Грузопассажирский | 2002 | 0 | нет | 2014-04-02 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
3 | 3 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 4 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 2 | 106387 | 14 | Пассажирский | 2002 | 0 | нет | 2014-04-02 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
4 | 4 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 4 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 2 | 106388 | 14 | Грузопассажирский | 2002 | 0 | нет | 2014-04-02 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
5 | 5 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 4 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 3 | 106386 | 14 | Пассажирский | 2002 | 0 | нет | 2014-04-02 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
6 | 6 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 4 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 3 | 106385 | 14 | Пассажирский | 2002 | 0 | нет | 2014-04-02 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
7 | 7 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 4 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 4 | 106383 | 14 | Пассажирский | 2002 | 0 | нет | 2014-05-14 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
8 | 8 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 4 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 4 | 306384 | 14 | Грузопассажирский | 2002 | 0 | нет | 2014-05-14 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
9 | 9 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 4 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 5 | 106381 | 14 | Пассажирский | 2002 | 0 | нет | 2014-05-14 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
10 | 10 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 4 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 5 | 16382 | 14 | Грузопассажирский | 2002 | 0 | нет | 2014-05-14 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
11 | 1 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 6 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 1 | 106377 | 16 | Грузопассажирский | 2002 | 0 | нет | 2014-05-15 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
12 | 2 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 6 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 1 | 106376 | 16 | Пассажирский | 2002 | 0 | нет | 2014-05-15 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
13 | 3 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 6 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 2 | 106378 | 16 | Грузопассажирский | 2002 | 0 | нет | 2014-05-15 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
14 | 4 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 6 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 2 | 106379 | 16 | Пассажирский | 2002 | 0 | нет | 2014-05-15 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
15 | 1 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 8 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 1 | 106697 | 14 | Пассажирский | 2002 | 0 | нет | 2013-10-07 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
16 | 2 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 8 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 1 | 106698 | 14 | Грузопассажирский | 2002 | 0 | нет | 2013-10-07 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
17 | 3 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 8 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 2 | 106699 | 14 | Пассажирский | 2002 | 0 | нет | 2013-10-08 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
18 | 4 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 8 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 2 | 106702 | 14 | Грузопассажирский | 2002 | 0 | нет | 2013-10-08 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
19 | 5 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 8 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 3 | 106700 | 14 | Пассажирский | 2002 | 0 | нет | 2013-10-11 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
20 | 6 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 8 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 3 | 106701 | 14 | Грузопассажирский | 2002 | 0 | нет | 2013-10-11 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
21 | 7 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 8 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 4 | 106704 | 14 | Пассажирский | 2002 | 0 | нет | 2013-11-07 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
22 | 8 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 8 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 4 | 106703 | 14 | Пассажирский | 2002 | 0 | нет | 2013-11-07 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
23 | 9 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 8 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 5 | 106705 | 14 | Пассажирский | 2002 | 0 | нет | 2013-11-07 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
24 | 10 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 8 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 5 | 106708 | 14 | Грузопассажирский | 2002 | 0 | нет | 2013-11-08 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
25 | 11 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 8 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 6 | 106706 | 14 | Пассажирский | 2002 | 0 | нет | 2013-11-08 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"
26 | 12 | Железнодорожный г.о. |  | Жеклезнодорожный г. |  |  | Колхозная ул. | 8 | [8 empty] | 143980 | ООО "Восток Техносервис" | 1125012002940 | 6 | 106707 | 14 | Грузопассажирский | 2002 | 0 | нет | 2013-11-08 | Эксплуатация разрешена сроком на один год | ООО ПИЦ "КОЛИС"

## списки (hidden)
Варианты стандартных ответов
столбцы № | столбцы № | столбец № 2 | столбец № 81 | форма2 столбец № 23 | образования | волоколамский | воскресенский | дмитровский | егорьевский | зарайский | истринский | каширский | клинский | коломенский | красногорский | ленинский | лотошинский | луховицкий | люберецкий | можайский | мытищинский | наро-фоминский | ногинский | одинцовский | озерский | орехово-зуевский | павлово-посадский | подольский | пушкинский | раменский | рузский | сергиево-посадский | серебряно-прудский | серпуховский | солнечногорский | ступинский | талдомский | чеховский | шатурский | шаховской | щелковский
Да | Да | М | A | Пассажирский | Балашиха г.о. | Волоколамск г.п. | Белоозерский г.п. | Деденёво г.п. | Егорьевск г.п. | Зарайск г.п. | Дедовск г.п. | Кашира г.п. | Высоковск г.п. | Пески г.п. | Красногорск г.п. | Видное г.п. | Лотошино г.п. | Белоомут г.п. | Красково г.п. | Можайск г.п. | Мытищи г.п. | Апрелевка г.п. | им. Воровского г.п. | Большие Вязёмы г.п. | Озёры г.п. | Дрезна г.п. | Большие Дворы г.п. | Львовский г.п. | Ашукино г.п. | Быковское г.п. | Руза г.п. | Богородское г.п. | Серебряные Пруды г.п. | Оболенск г.п. | Андреевка г.п. | Жилево г.п. | Вербилки г.п. | Столбовая г.п. | Мищеронское г.п. | Шаховская г.п. | Загорянский г.п.
Нет | Нет. Установка возможна. | Б | B | Грузопассажирский | Бронницы г.о. | Сычёво г.п. | Воскресенск г.п. | Дмитров г.п. | Рязановский г.п. | Гололобовское с.п. | Истра г.п. | Ожерелье г.п. | Клин г.п. | Акатьевское с.п. | Нахабино г.п. | Горки Ленинские г.п. | Микулинское с.п. | Луховицы г.п. | Люберцы г.п. | Уваровка г.п. | Пироговский г.п. | Верея г.п. | Ногинск г.п. | Голицино г.п. | Бояркинское с.п. | Куровское г.п. | Павловский Посад г.п. | Дубровицкое с.п. | Зеленоградский г.п. | Ильинский г.п. | Тучково г.п. | Краснозаводск г.п. | Мочильское с.п. | Пролетарский г.п. | Менделеево г.п. | Малино г.п. | Запрудня г.п. | Чехов г.п. | Черусти г.п. | Раменское с.п. | Монино г.п.
| Нет. Установка невозможна. | А | B+ |  | Власиха ЗАТО г.о. | Кашинское с.п. | Хорлово г.п. | Икша г.п. | Раменское с.п. | Каринское с.п. | Снегири г.п. | Базаровское с.п. | Решетниково г.п. | Биорковское с.п. | Ильинское с.п. | Булатниковское с.п. | Ошейкинское с.п. | Астаповское с.п. | Малаховка г.п. | Борисовское с.п. | Федоскинское с.п. | Калининец г.п. | Обухово г.п. | Заречье г.п. | Клишинское с.п. | Ликино-Дулево г.п. | Аверкиевское с.п. | Лаговское с.п. | Лесной г.п. | Кратово г.п. | Волковское с.п. | Пересвет г.п. | Узуновское с.п. | Васильевское с.п. | Поварово г.п. | Ступино г.п. | Северный г.п. | Баранцевское с.п. | Шатура г.п. | Серединское с.п. | Свердловский г.п.
| Услуга не оказывается. | С | B++ |  | Волоколамский м.р. | Осташевское с.п. | им. Цюрупы г.п. | Некрасовский г.п. | Саввинское с.п. | Машоновское с.п. | Бужаровское с.п. | Домнинское с.п. | Воздвиженское с.п. | Заруденское с.п. | Отрадненское с.п. | Володарское с.п. |  | Газопроводское с.п. | Октябрьский г.п. | Бородинское с.п. |  | Наро-Фоминск г.п. | Старая Купавна г.п. | Кубинка г.п. |  | Белавинское с.п. | Кузнецовское с.п. | Стрелковское с.п. | Правдинский г.п. | Раменское г.п. | Дороховское с.п. | Сергиев Посад г.п. | Успенское с.п. | Данковское с.п. | Ржавки г.п. | Михнево г.п. | Талдом г.п. | Любучанское с.п. | Дмитровское с.п. | Степаньковское с.п. | Фряново г.п.
|  |  | C |  | Воскресенский м.р. | Спасское с.п. | Ашитковское с.п. | Яхрома г.п. | Юрцовское с.п. | Струпенское с.п. | Букаревское с.п. | Знаменское с.п. | Воронинское с.п. | Непеценское с.п. |  | Молоковское с.п. |  | Головачевское с.п. | Томилино г.п. | Горетовское с.п. |  | Селятино г.п. | Электроугли г.п. | Лесной Городок г.п. |  | Верейское с.п. | Рахмановское с.п. |  | Пушкино г.п. | Родники г.п. | Ивановское с.п. | Скоропусковский г.п. |  | Дашковское с.п. | Солнечногорск г.п. | Аксиньинское с.п. | Гуслевское с.п. | Стремиловское с.п. | Кривандинское с.п. |  | Щелково г.п.
|  |  | D |  | Восход ЗАТО г.о. | Теряевское с.п. | Фединское с.п. | Большерогачевское с.п. |  |  | Ермолинское с.п. | Колтовское с.п. | Зубовское с.п. | Пестриковское с.п. |  | Развилковское с.п. |  | Дединовское с.п. |  | Дровнинское с.п. |  | Атепцевское с.п. | Аксеново-Бутырское с.п. | Новоивановское г.п. |  | Горское с.п. | Улитинское с.п. |  | Софрино г.п. | Удельная г.п. | Колюбакинское с.п. | Хотьково г.п. |  | Калиновское с.п. | Кривцовское с.п. | Леонтьевское с.п. | Ермолинское с.п. |  | Пышлицкое с.п. |  | Анискинское с.п.
|  |  | E |  | Дзержинский г.о. | Чисменское с.п. |  | Габовское с.п. |  |  | Ивановское с.п. | Топкановское с.п. | Нудольское с.п. | Проводниковское с.п. |  | Совхоз им. Ленина с.п. |  | Краснопоймовское с.п. |  | Замошинское с.п. |  | Веселевское с.п. | Буньковское с.п. | Одинцово г.п. |  | Давыдовское с.п. |  |  | Черкизово г.п. | Верейское с.п. | Старорузское с.п. | Березняковское с.п. |  | Липицкое с.п. | Кутузовская с.п. | Семеновское с.п. | Темповое с.п. |  | Радовицкое с.п. |  | Гребневское с.п.
|  |  | Класс не присвоен. |  | Дмитровский м.р. | Ярополецкое с.п. |  | Костинское с.п. |  |  | Костровское с.п. |  | Петровское с.п. | Радужное с.п. |  |  |  | Фруктовское с.п. |  | Клементьевское с.п. |  | Волчёнковское с.п. | Мамонтовское сп. | Барвихинское с.п. |  | Демиховское с.п. |  |  | Ельдигинское с.п. | Вялковское с.п. |  | Васильевское с.п. |  |  | Луневское с.п. |  | Квашёнковское с.п. |  |  |  | Медвежье-Озерское с.п.
|  |  | Нет данных. |  | Долгопрудный г.о. |  |  | Куликовское с.п. |  |  | Лучинское с.п. |  |  | Хорошовское с.п. | [5 empty] | Порецкое с.п. |  | Ташировское с.п. | Стёпановское с.п. | Горское с.п. |  | Дороховское с.п. |  |  | Тарасовское с.п. | Ганусовское с.п. |  | Лозовское с.п. |  |  | Пешковское с.п. | [5 empty] | Огудневское с.п.
[5 empty] | Домодедово г.о. |  |  | Синьковское с.п. |  |  | Новопетровское с.п. | [8 empty] | Спутник с.п. |  |  | Ямкинское с.п. | Ершовское с.п. |  | Ильинское с.п. |  |  | Царевское с.п. | Гжельское с.п. |  | Реммаш с.п. |  |  | Смирновское с.п. | [5 empty] | Трубинское с.п.
[5 empty] | Дубна г.о. |  |  | Якотское с.п. |  |  | Обушковское с.п. | [8 empty] | Юрловское с.п. |  |  |  | Жаворонковское с.п. |  | Малодубенское с.п. |  |  |  | Заболотьевское с.п. |  | Селковское с.п. |  |  | Соколовское с.п.
[5 empty] | Егорьевский м.р. | [5 empty] | Онуфриевское с.п. | [12 empty] | Захаровское с.п. |  | Новинское с.п. |  |  |  | Константиновское |  | Шеметовское с.п.
[5 empty] | Железнодорожный г.о. | [5 empty] | Павло-Слободское с.п. | [12 empty] | Назарьевское с.п. |  | Соболевское с.п. |  |  |  | Кузнецовское с.п.
[5 empty] | Жуковский г.о. | [5 empty] | Ядроминское с.п. | [12 empty] | Никольское с.п. | [5 empty] | Никоновское с.п.
[5 empty] | Зарайский м.р. | [18 empty] | Успенское с.п. | [5 empty] | Новохаритоновское с.п.
[5 empty] | Звездный городок ЗАТО г.о. | [18 empty] | Часцовское с.п. | [5 empty] | Островецкое с.п.
[5 empty] | Звенигород г.о. | [24 empty] | Рыболовское с.п.
[5 empty] | Ивантеевка г.о. | [24 empty] | Сафоновское с.п.
[5 empty] | Истринский м.р. | [24 empty] | Софьиновское с.п.
[5 empty] | Каширский м.р. | [24 empty] | Ульянинское с.п.
[5 empty] | Климовск г.о. | [24 empty] | Чулковское с.п.
Клинский м.р.
Коломенский м.р.
Коломна г.о.
Королёв г.о.
Котельники г.о.
Красноармейск г.о.
Красногорский м.р.
Краснознаменск г.о.
Ленинский м.р.
Лобня г.о.
Лосино-Петровский г.о.
Лотошинский м.р.
Луховицкий м.р.
Лыткарино г.о.
Люберецкий м.р.
Можайский м.р.
Молодежный ЗАТО г.о.
Мытищинский м.р.
Наро-Фоминский м.р.
Ногинский м.р.
Одинцовский м.р.
Озёрский м.р.
Орехово-Зуево г.о.
Орехово-Зуевский м.р.
Павлово-Посадский м.р.
Подольск г.о.
Подольский м.р.
Протвино г.о.
Пушкинский м.р.
Пущино г.о.
Раменский м.р.
Реутов г.о.
Рошаль г.о.
Рузский м.р.
Сергиево-Посадский м.р.
Серебряно-Прудский м.р.
Серпухов г.о.
Серпуховский м.р.
Солнечногорский м.р.
Ступинский м.р.
Талдомский м.р.
Фрязино г.о.
Химки г.о.
Черноголовка г.о.
Чеховский м.р.
Шатурский м.р.
Шаховской м.р.
Щёлковский м.р.
Электрогорск г.о.
Электросталь г.о.
Юбилейный г.о.