Утверждено общим собранием членов ТСЖ. Протокол от 31.03.2013 г.

П л а н

Подготовки многоквартирных домов 4,6,8

к осенне-зимнему периоду эксплуатации 2012- 2013 год

1.Подготовка к отопительному сезону 2013-2014 г

К 1 июлю 2013 г. закончить  промывку и опрессовку системы отопления. Осуществить ревизию конусов входного коллектора системы отопления, поверка  термометров  и манометров, заменить дефектные и  непригодные. Провести ремонт и замену  запорной арматуры. Повышенное внимание уделять при ревизии всех трубопроводов, осуществляя своевременный ремонт, или замена отдельных его  элементов.  Выполнить  в полном объеме работы согласно предписаний инспекторской группы теплосети города. К 15 июля 2013 г. подписать акты приемки теплосетей и технической готовности к сезонной эксплуатации..

К 15 августа подписать паспорта готовности домов к отопительному сезону.

Начать плановую проверку квартирных счетчиков расхода воды.

2.Ремонт кровли на крышах д. 4, 8. Устранение протеканий «ложных козырьков»  у всех лоджий 14 этажей и козырьков в местах примыкания к стенам, согласно заявлений собственников жилья. Выборочная заделка швов на домах 4.6 8.

Профилактический ремонт придомовых отмостки  всех домов.

Подготовка фонтана к  сезонной эксплуатации и зимней консервации. .Ремонт и покраска детских  малых архитектурных форм, а  также:

- всех скамеек

- металлических декоративных  ограждений, бордюров, разметки

- пополнить  песок в детских песочницах.

Заготовка и активное применение анти гололедных реагентов (соль, песок).. В дополнение к ручной очистке снега, заключить дополнительный договор на механизированную  очистку от снега проезжей части внутри дворовых дорог.

3. Восстановление  -  разбитых  стекол,

- дверных ручек

- шпингалетов

- замков

- оконных ручек

- укрепление, утепление и мелкий ремонт дверей подъездов

- ремонт (замена) доводчиков  входных дверей

- выполнение других работ по заявкам жителей ТСЖ

4. Косметический ремонт подъездов, лестничных маршей  площадок и др. МОП домов.

5..Ремонт всех  мусорных контейнеров (замена колес, сварочные работы) и т.д.

6. Устранение  коррозии поддонов под вытяжной шахтой

7. Озеленение. Посадка деревьев,  цветов и кустов. Своевременный покос травы.

11. Ремонт и установка новых антивандальных  светильников и плафонов в местах общего пользования. Своевременная замена ламп освещения подъездов, лестничных площадок, чердаков, подвалов, электрощитовых, лифтовых  машинных отделений и шахт и т.д..

-2-

Замена ламп накаливания на энергосберегающие.

Замена в лифтах тяговых канатов и шкивов согласно предписаниям обслуживающей и надзорной организаций «Подъем» и «Колис».

12.Своевременно и качественно  производить  промывку, чистку и дезинфекцию всех мусоропроводов и мусорных камер и контейнеров. Для предотвращения появления крыс,  своевременно использовать имеющиеся спецсредства

13. Восстановление и ремонт  очистных   моющих - дезинфицирующих  устройств мусоропроводов.  Ремонт всех мусорно-загрузочных  клапанов мусоропроводов.

14. Приобретение и ремонт хозяйственного  рабочего инвентаря,  материалов  и инструментов.

15. Восстановление запасных ключей (замена замков): подвалы, решетки выхода на чердак, сами чердаки, выходы на крышу,   электрощитовые,  машинные отделения, мусорные камеры, комнаты консьержей.

Приспособить все двери к опечатыванию  (опломбированию) разовыми пломбами. различных вариантов. Предусмотреть заказ и закупку достаточного количества   разовых пломб.

15. Проработать вопрос по улучшению (расширению) системы  видеонаблюдения за территорией ТСЖ и входами в подъезды жилых  домов и архивации данных.

16. Приобретение и укладка линолеума на всех лестничных  площадках где расположены  загрузочными клапаны мусоропровода.

17. Проработать финансово-техническую часть  и начать замену входных дверей в подъездах многоквартирных домов,  включая улучшенные доводчики и домофоны.

18. При получении предписания инспекции  «Ростехнадзора»  и обслуживающей лифты организации, обеспечить финансирование работ по модернизации (компьютеризации)  лифтовой диспетчерской.

19. Оформить обязательное страхование гражданской ответственности ТСЖ при наступлении несчастных случаев связанных с лифтами в домах ТСЖ.

20. В связи с аварийным состоянием, организовать работы по полной замене стояков ГВС Ф-76 мм.  проходящих через лестничные клетки подъездов дома 4.

21. Организовать работу пром. альпиниста по заявкам жителей. Уплотнение межпанельных швов, козырьков, кровли и др.

22. Заменить керамическую плитку на первых этажах в подъездах 3, 5 д. 8, 4.

Председатель  правления ТСЖ «Центральное»                                   А. Кормыч

26 января 2013 г.