П л а н

Содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов 4,6,8

на 2014 год

1.Подготовка к отопительному сезону 2014-2015 г

К 1 июлю 2014 г. закончить  промывку и опрессовку системы отопления. Осуществить ревизию конусов входного коллектора системы отопления, поверка  термометров  и манометров, заменить дефектные и  непригодные. Провести ремонт и замену  запорной арматуры. Повышенное внимание уделять при ревизии всех трубопроводов, осуществляя своевременный ремонт, или замена отдельных его  элементов.  Выполнить  в полном объеме работы согласно предписаний инспекторской группы теплосети города, подписав акты технической готовности.

К 15 августа подписать паспорта готовности домов к отопительному сезону.

Начать плановую проверку квартирных счетчиков расхода воды.

2.Ремонт кровли на крышах д. 4, 8. Устранение протеканий «ложных козырьков»  у всех лоджий 14 этажей и козырьков в местах примыкания к стенам, согласно заявлений собственников жилья. Выборочная заделка швов на домах 4.6 8.

Профилактический ремонт придомовых отмостки  всех домов.

Подготовка фонтана к  сезонной эксплуатации и зимней консервации. .Ремонт и покраска детских  малых архитектурных форм, а  также:

- всех скамеек

- металлических декоративных  ограждений, бордюров, разметки

- пополнить  песок в детских песочницах.

Заготовка и активное применение анти гололедных реагентов (соль, песок).. В дополнение к ручной очистке снега, заключить дополнительный договор на механизированную  очистку от снега проезжей части внутри дворовых дорог.

3. Восстановление  -  разбитых  стекол,

- дверных ручек

- шпингалетов

- замков

- оконных ручек

- укрепление, утепление и мелкий ремонт дверей подъездов

- ремонт (замена) доводчиков  входных дверей

- выполнение других работ по заявкам жителей ТСЖ

4. Косметический ремонт подъездов, лестничных маршей  площадок и др. МОП домов.

5..Ремонт всех  мусорных контейнеров (замена колес, сварочные работы) и т.д.

6. Устранение  коррозии поддонов под вытяжной шахтой

7. Озеленение. Посадка деревьев,  цветов и кустов. Своевременный покос травы.

8. Размещение в каждом подъезде унифицированных информационных стендов согласно стандарта и требованиям Правительства Московской области.

-2-

9. Ремонт и установка новых антивандальных  светильников и плафонов в местах общего пользования. Своевременная замена ламп освещения подъездов, лестничных площадок, чердаков, подвалов, электрощитовых, лифтовых  машинных отделений и шахт и т.д.. Замена ламп накаливания на энергосберегающие.

Замена в лифтах тяговых канатов и шкивов согласно предписаниям обслуживающей и надзорной организаций «Подъем» и «Колис».

10.Своевременно и качественно  производить  промывку, чистку и дезинфекцию всех мусоропроводов и мусорных камер и контейнеров. Для предотвращения появления крыс,  своевременно использовать имеющиеся спецсредства .

11. Восстановление и ремонт  очистных   моющих - дезинфицирующих  устройств мусоропроводов.  Ремонт всех мусорно-загрузочных  клапанов мусоропроводов.

12. Приобретение и ремонт хозяйственного  рабочего инвентаря,  материалов  и инструментов.

13. Продолжить замену замков на более надежные и антивандальные – входы в техподполье домов, решетки выхода на чердак, сами чердаки, выходы на крышу,   электрощитовые,  машинные отделения, мусорные камеры, комнаты консьержей.

Пополнить достаточное количества   разовых пломб.

14. Проработать вопрос по модернизации системы  видеонаблюдения за территорией ТСЖ и входами в подъезды жилых  домов с архивацией информации.

15. Профинансировать установку современного детского игрового комплекса на большой детской площадке ТСЖ с облагораживанием всей площадки в соответствии с требованиями регламентирующих документов.

16. Закончить работы по уплотнению 100% межпанельных швов на доме № 4. Произвести выборочный ремонт (замену)  мягкой кровли домов 4 и 8.

17. Произвести зачистку и покраску фасадов домов 4,6,8 по первый этаж.

18. Продолжить финансирование и работы по замене входной подъездной группы многоквартирных домов,  включая улучшенные доводчики.

19. При получении предписания инспекции  «Ростехнадзора»  и обслуживающей лифты организации, обеспечить финансирование работ по модернизации (компьютеризации)  лифтовой диспетчерской.

20 Оформить обязательное страхование гражданской ответственности ТСЖ при наступлении несчастных случаев связанных с лифтами в домах ТСЖ.

21. После неоднократного прорыва, подготовить тех. заключение о состоянии  стояка ГВС в доме 8 п. 5 и произвести его полную замену из средств резервного фонда.

Правление ТСЖ «Центральное»

09 января 2014 г.