П л а н

Содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов 4,6,8 на 2018 год

1.Подготовка к отопительному сезону 2018-2019 гг

К 1 июлю 2018 г. закончить  промывку и опрессовку системы отопления. Осуществить ревизию конусов входного коллектора системы отопления, поверка  термометров  и манометров, заменить дефектные и  непригодные.

При необходимости произвести ремонт и замену  запорной арматуры системы отопления.

Повышенное внимание уделять при ревизии всех трубопроводов, осуществляя своевременный ремонт, или замена отдельных его  элементов.  Выполнить  в полном объеме работы согласно предписаний инспекторской группы теплосети города, подписав акты технической готовности.

К 30 августа 2018 года подписать паспорта готовности домов к отопительному сезону.

2. Подготовка фонтана к  сезонной эксплуатации и зимней консервации. Замена (Ремонт) и покраска детских  игровых и спортивных комплексов, а  также:

- всех скамеек;   - металлических декоративных  ограждений, бордюров, разметки

- пополнить  песок в детских песочницах.

- устранить протечки «ложных козырьков»  у всех лоджий 14 этажей в местах примыкания к стенам, снятие сосулек и снега, уплотнение лоджий согласно заявлений собственников жилья путем привлечения промышленного альпиниста. Заделка межпанельных швов.

3. Заготовка антигололедных реагентов.   В дополнение к ручной очистке снега, пролонгировать договор на механизированную  очистку от снега проезжей части внутри дворовых дорог и вывоз снега начиная с ноября месяца по 15 апреля.

4.  Восстановление:  разбитых  стекол, дверных ручек; шпингалетов,  замков, оконных ручек, укрепление, утепление и мелкий ремонт дверей подъездов,  ремонт детских площадок,

ремонт (замена) доводчиков  входных дверей, выполнение других работ по заявкам  жителей ТСЖ, ремонт всех мусорно-загрузочных  клапанов мусоропроводов.

5.   Приобретение и своевременная замена ламп освещения подъездов, лестничных площадок, чердаков, подвалов, эл. щитовых, лифтовых  машинных отделений,  шахт и т.д..

6.   Реализация плана по полной замене ламп накаливания на энергосберегающие и светодиодные.

7.   Замена, ремонт  мусорных контейнеров (замена колес, сварочные работы) и т.д.

8. Своевременно и качественно  производить  промывку, чистку и дезинфекцию всех мусоропроводов и мусорных камер и контейнеров. Своевременно использовать имеющиеся спецсредства.

9. Озеленение. Приобретение рассады цветов.  Посадка деревьев,  цветов и кустов. Своевременный покос травы

10. Для повышения безопасной эксплуатации лифтов прерогативой в работе правления считать: Своевременная оплата и замена в лифтах тяговых канатов, шкивов, подшипников и другие работы влияющие на комфорт и безопасность,  согласно предписаниям обслуживающей и надзорной организаций  ООО «Восток Сервис» и ООО ПИЦ «Колис».

11. Приобретение и ремонт хозяйственного  рабочего инвентаря, офисных материалов, шанцевого   и других инструментов.

12. Заключение договоров на аренду тяжелой техники для уборки и вывоза снега.

13. В качестве пилотного проекта заключить договор на модернизацию электрощитовой  д. 6, подключение к АВР всех потребителей.

14. Провести ревизию системы  видеонаблюдения за территорией ТСЖ и архиваторов с заменой ч/б видеокамер и мониторов на цветные.

15. Текущий	ремонт двух подъездов.

16. Закончить текущий ремонт  ливневой канализации на чердаках в домах 4,6,8 в марте с.г.

17. Проведение поверочных работ на ОДПУ электроэнергии (20 шт.).

18. Ремонт (замена) общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды дом 4 и 6. (по предписаниям) за счет  резервного фонда.

19. Замена  20 трансформаторов для трехфазных  ОДПУ электроэнергии. (по предписанию)

20. Пере подключение нежилых помещений на автономные рубильники.

21. Перевод общедомовых (для жителей) счетчиков электроэнергии на возможный режим день-ночь.

13 февраля 2017 г.                                                                    Правление ТСЖ «Центральное»